城市公共供水水质信息公告（管网水）

| 公开单位 | 淮南首创水务有限责任公司第三水厂 | 公开项目 | 7 | 采样地点 采样数量 | 市卫生局 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时段 | 2025.04～06 | 检测单位 | 安徽淮创水质检测有限责任公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |  |
| 监测结果： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） 限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 浑浊度 | NTU-散射浊度单位 | 1 | 0.74 | 0.42 | 0.56 |
| 5 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 2.56 | 1.84 | 2.34 |
| 7 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |

备注：

- 上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》  规定的限值。

淮南市城乡建设局   安徽省城市供水水质监测网淮南监测站