附件

建设工程质量检测机构检查表

| 检测机构名称 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 技术负责人 |  |
| 工程质量检测机构资质证书类别及编号 |  | 证书有效期 | 年 月 日- 年 月 日 |

| 项 目 | 检查内容 | 检查方法 | 检查情况及存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.资质管理 | 检测机构应当取得建设工程质量检测机构资质，并在资质许可的范围内从事建设工程质量检测活动。 | 是否具有工程质量检测资质证书；检测机构开展的建设工程质量检测业务范围是否在资质标准范围内； 检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，是否向建设工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门备案。 |  |
| 2.人员管理 | 相关人员应当具备相应的建设工程质量检测知识和专业能力。 | 查看检测人员、审核人、报告批准人是否为本机构正式员工，劳动合同及社保情况；查看注册类人员的履职情况。 |  |
|  |  | 现场通过听、查、看、问、考等方式抽查报告中涉及的检测人员检测知识和专业能力情况。 |  |
| 3.合同管理 | 非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。 | 随机抽取报告，查看相应检测合同，是否与建设单位或代建单位签订；查看委托协议书或委托单中信息是否完整。 |  |
|  | 现场检测或者检测试样送检应当由检测内容提供单位、送检单位等填写委托单。 | 查看委托协议书或委托单中送检人员、见证人员签字是否齐全。 |  |
| 4.仪器设备及检测场所 | 仪器设备进行定期检定或者校准，检测技术能力持续满足所开展建设工程质量检测活动的要求。 | 随机抽取报告，查看是否配置满足要求的设备及配件；是否有设备使用记录；使用记录与原始记录是否能溯源；外检设备领用记录是否与检测报告相对应。 |  |
|  |  | 检测设备和检测人员配置数量与实际工作量是否相匹配。 |  |
|  |  | 水泥室、防水卷材室、混凝土养护室、水泥养护室等有环境条件要求的试验室温、湿度是否能满足标准要求（查记录、看现场）； 抽查三个月内的视频监控，是否能正常显示，与抽查检测报告相对应。 |  |
| 5.样品管理 | 检测机构接收检测试样应当对试样状况、标识、封志等符合性进行检查。 | 查看样品状态是否符合技术标准的要求；现场查看样品室、养护室、试验室，核查样品的数量及存放环境条件。 |  |
|  | 检测试样应当具有清晰的、不易脱落的唯一性标识、封志。 | 查看样品流转过程中标识管理，重点核查制样、养护、状态调节、检测、留样等重要环节的样品状态、标识。 |  |
|  | 样品流转应当遵守相关法律、法规和标准要求。 | 检查水泥、混凝土试块等近期养护样品数量、留置的已检试件数量与委托样品数量的一致性；检查现场检测期间所取样品流转情况（如有）；样品留置时间符合相关法律、法规和标准要求（如水泥留样3个月，混凝土、砂浆试块、钢筋等破型试件留样3天，非破坏性样品保留至报告可追溯期）。 |  |
| 6.检测报告及档案管理 | 检测机构应当建立建设工程过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度。 | 查看是否建立建设工程过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度。 |  |
|  |  | 抽查检测报告及相关原始记录是否存在缺失或不完整的情况，原始记录与报告中数据是否一致；查看原始记录是否信息齐全，并经有效签字确认，是否存在追记、补记、誊抄嫌疑；计算过程是否完整、准确；采用自动采集数据的，纸质数据与电子存储记录是否一致，上传数据与报告数据是否一致。 |  |
|  | 检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。 | 抽查检测报告是否经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，加盖检测专用章。 |  |
|  | 检测报告中应当包括检测项目代表数量（批次）、检测依据、检测场所地址、检测数据、检测结果、见证人员单位及姓名等相关信息。 | 抽查检测报告是否包括检测项目代表数量（批次）、检测依据、检测场所地址、检测数据、检测结果、见证人员单位及姓名等信息；使用的标准、规范是否现行有效；报告结论是否准确；检测项目/参数是否符合规范要求；是否信息齐全，符合检测委托及相关规范规定的要求。 |  |
|  | 检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。 | 随机抽查检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告是否按照年度统一编号，编号是否连续。 |  |
| 7.信息化管理 | 检测机构应当建立信息化管理系统。 | 查看是否建立信息化管理系统，实现对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动进行信息化管理，建设工程质量检测活动全过程可追溯。 |  |
| 8.不合格台账管理 | 检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账。 | 查看检测机构是否单独建立检测结果不合格台账。 |  |
|  | 检测结果不合格的，应当及时上报。 | 查看不合格报告是否按相关要求及时上报。 |  |
| 9.检测 行为 | 违反工程建设强制性标准进行检测。 | 检测机构是否存在违反工程建设强制性标准进行检测的情况。 |  |
|  | 出具虚假的检测数据或者检测报告。 | 未经检测或伪造原始数据、记录出具检测报告；调换检测样品或者改变其原有状态进行检测；项目抽调报告与检测机构存档报告内容不一致。 |  |
| 10.其他 问题 |  |  |  |
| 检查组人员： 检测机构代表： 日期： |  |  |  |