城市公共供水水质信息公告（管网水）

	公开单位
	淮南首创水务有限责任公司四水厂
	公开项目
	7
	采样地点
采样数量
	工贸学校
6

	采样时段
	2025.10~2025.12
	检测单位
	安徽淮创水质检测有限责任公司
	执行标准
	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022


	监测结果：

	序号
	指标
	单位
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
限值
	监测结果范围

	
	
	
	
	最大值
	最小值
	平均值

	1
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不得检出
	0
	0
	0

	2
	菌落总数
	CFU/mL
	100
	0
	0
	0

	3
	色度
	铂钴色度单位
	15
	5
	5
	5

	4
	浑浊度
	NTU-散射浊度单位
	1
	0.62
	0.36
	0.42

	5
	臭和味
	级
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	6
	高锰酸盐指数(以02计)
	mg/L
	3
	2.88
	2.40
	2.69

	7
	游离氯
	mg/L
	0.05-2
	0.20
	0.10
	0.13

	
	
	
	
	
	
	


备注：                                                                                                                                                                                          

1.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》  规定的限值。

淮南市住房和城乡建设局   安徽省城市供水水质监测网淮南监测站
