城市公共供水水质信息公告（出厂水97项）

	公开单位
	袁庄水业有限公司
	公开项目
	97
	采样地点
采样数量
	袁庄水厂二级泵房

1

	采样时段
	2026.05
	检测单位
	安徽淮创水质检测有限责任公司、江苏慧创环境检测有限公司
	执行标准
	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

	监测结果：

	序号
	指标
	单位
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
限值
	监测结果范围

	
	
	
	
	最大值
	最小值
	平均值

	1
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不得检出
	
	
	0

	2
	大肠埃希氏菌
	CFU/100mL
	不得检出
	
	
	0

	3
	菌落总数
	CFU/mL
	100
	
	
	0

	4
	砷
	mg/L
	0.01
	
	
	<0.0016

	5
	镉
	mg/L
	0.005
	
	
	<0.0005

	6
	铬(六价) 


	mg/L
	0.05
	
	
	<0.004

	7
	铅
	mg/L
	0.01
	
	
	<0.0025

	8
	汞
	mg/L
	0.001
	
	
	<0.0001

	9
	氰化物
	mg/L
	0.05
	
	
	<0.002

	10
	氟化物
	mg/L
	1.0
	
	
	0.32

	11
	硝酸盐（以N计，）
	mg/L
	10


	
	
	2.00

	12
	三氯甲烷
	mg/L
	0.06
	
	
	0.008606

	13
	一氯二溴甲烷
	mg/L
	0.1
	
	
	0.003437

	14
	二氯一溴甲烷
	mg/L
	0.06
	
	
	0.006300

	15
	三溴甲烷
	mg/L
	0.1
	
	
	＜0.000041

	16
	三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)
	—
	该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过1
	
	
	0.2828

	17
	二氯乙酸
	mg/L
	0.05
	
	
	0.008

	18
	三氯乙酸
	mg/L
	0.1
	
	
	<0.0044

	19
	溴酸盐（使用臭氧时）
	mg/L
	0.01
	—
	
	—

	20
	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）
	mg/L
	0.7
	—
	
	—

	21
	氯酸盐
	mg/L
	0.7
	
	
	＜0.005

	22
	色度
	铂钴色度单位
	15
	
	
	5

	23
	浑浊度
	NTU-散射浊度单位
	1
	
	
	0.65

	24
	臭和味
	—
	无异臭、异味
	
	
	无

	25
	肉眼可见物
	—
	无
	
	
	无

	26
	pH
	pH单位
	不小于6.5且不大于8.5
	
	
	7.24

	27
	铝
	mg/L
	0.2
	
	
	0.119

	28
	铁
	mg/L
	0.3
	
	
	0.082

	29
	锰
	mg/L
	0.1
	
	
	<0.05

	30
	铜 
	mg/L
	1.0
	
	
	<0.05

	31
	锌
	mg/L
	1.0
	
	
	<0.05

	32
	氯化物 
	mg/L
	250
	
	
	58

	33
	硫酸盐 
	mg/L
	250
	
	
	49

	34
	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	
	
	386

	35
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	450
	
	
	204

	36
	高锰酸盐指数(以02计)
	mg/L
	3
	
	
	2.32

	37
	氨(以 N 计)
	mg/L
	0.5
	
	
	0.05

	38
	总α放射性
	Bq/L
	0.5
	
	
	0.047

	39
	总β放射性
	Bq/L
	1
	
	
	0.119

	40
	游离氯
	mg/L
	0.3-2
	
	
	0.60

	41
	总氯
	mg/L
	0.5-3
	—
	
	—

	42
	臭氧
	mg/L
	0.3
	—
	
	—

	43
	二氧化氯
	mg/L
	0.1-0.8
	—
	
	—

	44
	贾第鞭毛虫
	个/10L
	<1
	
	
	<1

	45
	隐孢子虫
	个/10L
	<1
	
	
	<1

	46
	锑
	mg/L
	0.005
	
	
	＜0.005

	47
	钡
	mg/L
	0.7
	
	
	0.01

	48
	铍
	mg/L
	0.002
	
	
	＜0.00003

	49
	硼
	mg/L
	1
	
	
	<0.2

	50
	钼
	mg/L
	0.07
	
	
	0.002

	51
	镍
	mg/L
	0.02
	
	
	0.003

	52
	银 
	mg/L
	0.05
	
	
	<0.0025

	53
	铊
	mg/L
	0.0001
	
	
	＜0.00001

	54
	硒
	mg/L
	0.01
	
	
	<0.0004

	55
	高氯酸盐
	mg/L
	0.07
	
	
	0.006

	56
	二氯甲烷
	mg/L
	0.02
	
	
	＜0.00003

	57
	1,2二氯乙烷
	mg/L
	0.03
	
	
	＜0.00006

	58
	四氯化碳
	mg/L
	0.002
	
	
	<0.0000056

	59
	氯乙烯
	mg/L
	0.001
	
	
	<0.00017

	60
	1,1-二氯乙烯
	mg/L
	0.03
	
	
	<0.00012

	61
	1,2-二氯乙烯（总量）
	mg/L
	0.05
	
	
	<0.00009

	62
	三氯乙烯
	mg/L
	0.02
	
	
	<0.000031

	63
	四氯乙烯
	mg/L
	0.04
	
	
	0.000983

	64
	六氯丁二烯
	mg/L
	0.0006
	
	
	＜0.00011

	65
	苯
	mg/L
	0.01
	
	
	<0.00469

	66
	甲苯
	mg/L
	0.7
	
	
	<0.00313

	67
	二甲苯（总量）
	mg/L
	0.5
	
	
	<0.01413

	68
	苯乙烯
	mg/L
	0.02
	
	
	<0.00495

	69
	氯苯
	mg/L
	0.3
	
	
	＜0.00004

	70
	1,4-二氯苯
	mg/L
	0.3
	
	
	＜0.00029

	71
	三氯苯(总量)
	mg/L
	0.02
	
	
	＜0.000045

	72
	六氯苯
	mg/L
	0.001
	
	
	<0.000021

	73
	七氯
	mg/L
	0.0004
	
	
	<0.0002

	74
	马拉硫磷
	mg/L
	0.25
	
	
	<0.0001

	75
	乐果
	mg/L
	0.006
	
	
	0.0003

	76
	灭草松
	mg/L
	0.3
	
	
	<0.00057

	77
	百菌清
	mg/L
	0.01
	
	
	<0.00012

	78
	呋喃丹
	mg/L
	0.007
	
	
	<0.00027

	79
	毒死蜱
	mg/L
	0.03
	
	
	<0.002

	80
	草甘膦
	mg/L
	0.7
	
	
	<0.044

	81
	敌敌畏
	mg/L
	0.001
	
	
	<0.0001

	82
	莠去津
	mg/L
	0.002
	
	
	<0.0005

	83
	溴氰菊酯
	mg/L
	0.02
	
	
	<0.0021

	84
	2,4-滴
	mg/L
	0.03
	
	
	<0.0011

	85
	乙草胺
	mg/L
	0.02
	
	
	＜0.00012

	86
	五氯酚
	mg/L
	0.009
	
	
	<0.00027

	87
	2,4,6-三氯酚
	mg/L
	0.2
	
	
	<0.00054

	88
	苯并(a)芘
	mg/L
	0.00001
	
	
	<0.000001

	89
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
	mg/L
	0.008
	
	
	0.0006

	90
	丙烯酰胺
	mg/L
	0.0005
	
	
	<0.00002

	91
	环氧氯丙烷
	mg/L
	0.0004
	
	
	<0.0004

	92
	微囊藻毒素-LR
	mg/L
	0.001
	
	
	<0.0001

	93
	钠
	mg/L
	200
	
	
	32.61

	94
	挥发酚类（以苯酚计）
	mg/L
	0.002
	
	
	<0.002

	95
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	0.3
	
	
	＜0.05

	96
	2-甲基异茨醇
	mg/L
	0.00001
	
	
	<0.0000068

	97
	土臭素
	mg/L
	0.00001
	
	
	<0.0000048

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：                                                                                                      1.因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测GB 5749-2022中的“溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等5项指标。                                                                                     

2.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》  规定的限值。

淮南市住房和城乡建设局   安徽省城市供水水质监测网淮南监测站
